**Сумка для переноски рукавов**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Сумка для переноски рукавов | Назначение | предназначено для перемещения пожарных рукавов в труднодоступные места, где невозможно проехать на автомобиле | шт. | \_\_\_ |
| Максимальный диаметр рукавов подходящих для переноски, мм | не менее 80 |
| Материал изготовления | "Виниплан" или эквивалент |
| Количество ручек, шт | не менее 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |