**Катушка переносная с удлинителем 50 м к УПВД «Ермак» или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Катушка переносная с удлинителем 50 м к УПВД «Ермак» или эквивалент | Назначение | Предназначена для удлинения рукавной линии | шт. | **\_\_\_** |
| Стальная рама | наличие |
| Барабан для сматывания шланга | наличие |
| Номинальный диаметр шланга высокого давления, мм | не менее 8 |
| Рабочее давление шланга высокого давления, атм | не менее 215 |
| Масса катушки, кг | не менее 21 |
| Длина шланга высокого давления, м | не менее 50 |