**Тубус-смеситель «Рамбоджет» или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | Тубус-смеситель «Рамбоджет» или эквивалент | Внутренний диаметр, мм | не менее 51 | шт. | **\_\_\_** |
| Длина, мм | не менее 410 |
| Ширина мм | Не менее 100 |
| Масса, кг | не менее 1,6 |
| Время замены картриджа, с | не менее 15 |
| Несмываемая маркировка, содержащая  - название изделия  - реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | не менее 12 |