Мотопомпа Koshin SEV-25L или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мотопомпа Koshin SEV-25L или эквивалент | Назначение | предназначена для перекачки чистой и слабозагрязнённой воды |  | ___ комплект |
|  |  | Тип двигателя | 2-тактный, бензиновый с воздушным охлаждением |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 0,75 | Киловатт |  |
|  |  | Емкость топливного бака | ≥ 0,6 | Литр |  |
|  |  | Система запуска двигателя | ручной обратный пускатель |  |  |
|  |  | Производительность | ≥ 110 | Литр в минуту |  |
|  |  | Высота напора | ≥ 32 | Метр |  |
|  |  | Максимальная высота всасывания | ≥ 8 | Метр |  |
|  |  | Максимальный диаметр частиц | ≤ 8 | Миллиметр |  |
|  |  | Диаметр всасывающего патрубка | ≥ 25 | Миллиметр |  |
|  |  | Диаметр напорного патрубка | ≥ 25 | Миллиметр |  |
|  |  | Мотопомпа | 1 | Штука |  |
|  |  | Рукав всасывающий Ø25 мм (длина скатки - 5 м) | 1 | Штука |  |
|  |  | Рукав напорный Ø25 мм 1,0 МПа с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20 м) | 5 | Штука |  |
|  |  | Ствол нерегулируемый 25 мм | 1 | Штука |  |
|  |  | Головка ГМ-25 | 1 | Штука |  |
|  |  | Инструкция по эксплуатации | 1 | Штука |  |
|  |  | Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ) | ≤ 336х237х313 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса мотопомпы | ≤ 5,5 | Килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 24 | Месяц |  |