Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 6HP-В или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плавающая мотопомпа AQUAFAST модель 6HP-В или эквивалент | Назначение | Применяется для пожаротушения, наполнения водой емкостей и т.п. из природных водоемов, работает без предварительного заполнения ее водой |  | ___ шт. |
|  |  | Двигатель | 4-тактный |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 6 | Лошадиная сила |  |
|  |  | Объём двигателя | ≥ 179 | Сантиметр кубический |  |
|  |  | Стартер | ручной пускатель с автоматическим возвратом |  |  |
|  |  | Топливо | бензин АИ-95 |  |  |
|  |  | Объём топливного бака | ≥ 2 | Литр |  |
|  |  | Расход топлива | ≤ 1,3 | Литр в час |  |
|  |  | Объём масляного бака двигателя | ≥ 0,65 | Литр |  |
|  |  | Время работы при максимальной нагрузке | ≥ 60 | Минута |  |
|  |  | Максимальное давление | ≥ 1,6 | Бар |  |
|  |  | Номинальная подача воды | ≥ 1198 | Литр в минуту |  |
|  |  | Номинальный напор жидкости | ≥ 12 | Метр |  |
|  |  | Материал насоса | алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Минимальная геометрическая высота всасывания | ≤ 0,02 | Метр |  |
|  |  | Диаметр выходного отверстия | ≥ 65 | Миллиметр |  |
|  |  | Головка ГМ-65 | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ) | ≥ 890x645x485 | Миллиметр |  |
|  |  | Вес сухой мотопомпы | ≥ 29 | Килограмм |  |
|  |  | Габаритные размеры поплавка (ДхШхВ) | ≥ 900х620х200 | Миллиметр |  |
|  |  | Вес поплавка | ≤ 10 | Килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |