Резервуар для воды РДВ-30 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервуар для воды РДВ-30 или эквивалент | Назначение | Вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенное для хранения и транспортировки воды к месту пожара и заправки водой ранцев противопожарных (ранцевых лесных огнетушителей) |  | ___ шт. |
|  |  | Объём резервуара | ≥ 30 | литр |  |
|  |  | Тип формы | сложной |  |  |
|  |  | Материал резервуара | "Виниплан" или эквивалент |  |  |
|  |  | Цвет резервуара | ярко-оранжевый |  |  |
|  |  | Морозоустойчивость | наличие |  |  |
|  |  | Сварка швов токами ВЧ | наличие |  |  |
|  |  | Отсутствие склеенных деталей | наличие |  |  |
|  |  | Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры основания (ДхШ) | ≥ 350х420 | миллиметр |  |
|  |  | Высота горловины | ≥ 250 | миллиметр |  |
|  |  | Диаметр горловины | ≥ 100 | миллиметр |  |
|  |  | Масса пустой емкости | ≤ 1,5 | килограмм |  |
|  |  | Масса эксплуатационная | ≤ 31,5 | килограмм |  |
|  |  | Ручки для переноски пустой емкости и крепления ее в наполненном состоянии | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | месяц |  |