Смачиватель твердый «Ливень-ТС» (таблетка) или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смачиватель твердый «Ливень-ТС» (таблетка) или эквивалент | Назначение | Предназначен для создания водо-пенного огнетушащего раствора, применяется в ранцах противопожарных и ранцевых лесных огнетушителях при тушении лесных низовых пожаров |  | ___ шт. |
|  |  | Форма | полусфера |  |  |
|  |  | Диаметр основания | ≤ 30 | Миллиметр |  |
|  |  | Высота полусферы | ≤ 20 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≤ 15 | Грамм |  |
|  |  | Время полного растворения в воде | ≤ 20 | Минута |  |
|  |  | Температура размягчения | ≥ +35 | Градус Цельсия |  |
|  |  | Температура таяния | ≥ +60 | Градус Цельсия |  |
|  |  | Упаковка с инструкцией по применению | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |