Смачиватель твердый «Ливень-ТС» (картридж) или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смачиватель твердый «Ливень-ТС» (картридж) или эквивалент | Назначение | Предназначен для тушения пожаров класса А. Используется для эксплуатации в стволах пожарных ручных комбинированных перекрывных со вставкой под картридж, вставках рукавных (тубусах) |  | ___ шт. |
|  |  | Форма | Цилиндр |  |  |
|  |  | Диаметр | ≥ 51 | Миллиметр |  |
|  |  | Высота | ≥ 250 | Миллиметр |  |
|  |  | Вес | ≥ 580 | Грамм |  |
|  |  | Химический состав | Смесь полиэтилен гликоля и синтетических поверхностно активных веществ |  |  |
|  |  | Экология | Легкоразлагаемый продукт, взрывопожаробезопасный, экологически безвредный |  |  |
|  |  | Расход одного твердого смачивателя на 2500 литров воды | Наличие |  |  |
|  |  | Условия хранения | В сухом отапливаемом помещении |  |  |
|  |  | Картридж герметично упакован в полиэтиленовую пленку | Наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |