Ствол нерегулируемый 25 мм

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ствол нерегулируемый 25 мм | Назначение | Предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара |  | ___ шт. |
|  |  | Тип | Ручной |  |  |
|  |  | Рабочее давление | ≥ 0,4 | МегаПаскаль |  |
|  |  | Дальность компактной струи | ≥ 25 | Метр |  |
|  |  | Условный проход соединительной головки | ≥ 25 | Миллиметр |  |
|  |  | Длина ствола | ≥ 215 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≥ 0,4 | Килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |