Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент | Назначение | Предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара |  | ___ шт. |
|  |  | Тип | Ручной, перекрывной |  |  |
|  |  | Условный проход | ≥ 25 | Миллиметр |  |
|  |  | Рабочее давление | ≥ 0,6 | Мегапаскаль |  |
|  |  | Испытательное давление | ≥ 0,8 | Мегапаскаль |  |
|  |  | Минимальной расход воды | ≤ 0 | Литр в секунду |  |
|  |  | Максимальный расход воды | ≥ 3 | Литр в секунду |  |
|  |  | Длина сплошной струи | ≥ 28 | Метр |  |
|  |  | Длина распыленной струи | ≥ 11 | Метр |  |
|  |  | Диаметр факела защитной завесы | ≥ 3,5 | Метр |  |
|  |  | Длина ствола | ≥ 240 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≥ 0,5 | Килограмм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |