Ствол РС-50 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ствол РС-50 или эквивалент | Назначение | Предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара |  | ___ шт. |
|  |  | Условный проход соединительной головки | ≥ 50 | Миллиметр |  |
|  |  | Материал изготовления | Алюминиевый сплав |  |  |