Разветвление двухходовое РД-25 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разветвление двухходовое РД-25 или эквивалент | Назначение | Предназначено для разделения потока жидкости с 50 мм на два 25 мм и регулировки расхода огнегасящей жидкости, которая проходит по напорным рукавам |  | ___ шт. |
|  |  | Условный проход входного патрубка | ≥ 50 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество входных патрубков | ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Условный проход выходных патрубков | ≥ 25 | Миллиметр |  |
|  |  | Количество выходных патрубков | ≥ 2 | Штука |  |
|  |  | Рабочее давление | ≥ 1,6 | Мегапаскаль |  |
|  |  | Масса | ≥ 1,3 | Килограмм |  |