Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-600 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-600 или эквивалент | Назначение | предназначена для измерения диаметра стоящих деревьев и пиломатериалов |  | ___ шт. |
|  |  | Материал изготовления | Текстолит |  |  |
|  |  | Время проведения одного измерения | ≤ 5 | секунда |  |
|  |  | Предел измерения диаметров деревьев | ≤ 600 | миллиметр |  |
|  |  | Ступени толщины измерения диаметров | ≤ 20 | миллиметр |  |
|  |  | Сантиметровое деление шкалы | наличие |  |  |
|  |  | Шкала | ≤ 1 | сантиметр |  |
|  |  | Габаритные размеры | ≤ 750х20х350 | миллиметр |  |
|  |  | Вес | ≤ 550 | грамм |  |