Буссоль Suunto KB-14/360R G или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Буссоль Suunto KB-14/360R G или эквивалент | Назначение | Предназначен для съемки границ и привязке лесосек, ориентирования на местности, измерения магнитных азимутов, построения горизонтальных углов. Применяется при проведении лесоустроительных и топографических работ. |  | ___ шт. |
|  |  | Цена деление | ≤ 0,5 | Градус |  |
|  |  | Точность | ≥ 1/3 | Градус |  |
|  |  | Шкала 0-360° с обратным масштабированием | наличие |  |  |
|  |  | Настраиваемая оптика | наличие |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | ≤ 75х52х15 | Миллиметр |  |
|  |  | Ось диска-стрелки установлена на камне из сапфира | наличие |  |  |
|  |  | Отсутствие магнитных материалов в конструкции | наличие |  |  |
|  |  | Регулируемый диоптр | наличие |  |  |
|  |  | Масса | ≤ 93 | Грамм |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |