Топор пожарного поясной малый

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топор пожарного поясной малый | Назначение | Используется при разборке элементов здания, кровли, дверей или окон, и других горящих частей сооружения при проведении спасательных работ. Также пожарный топор используется для открытия колодцев и при передвижении по скатам крыш в качестве устройства для зацепления |  | ___ шт. |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШ) | ≥ 370х200 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≤ 1,2 | Килограмм |  |
|  |  | Длина рукояти | ≥ 200 | Миллиметр |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |