Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 или эквивалент | Назначение | предназначен для оказания первой медицинской само- и взаимопомощи посредством наложения первичных повязок на раны при несчастных случаях, стихийных бедствиях, техногенных авариях и других экстремальных ситуациях, в том числе в военных условиях |  | ___ шт. |
|  |  | Ватно-марлевая неподвижная подушечка | наличие |  |  |
|  |  | Бинт марлевый | наличие |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Срок хранения | ≥ 5 | год |  |