Катушка переносная с удлинителем 75 м к УПВД Ермак или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катушка переносная с удлинителем 75 м к УПВД Ермак или эквивалент | Назначение | Предназначена для удлинения рукавной линии |  | ___ шт. |
|  |  | Стальная рама | наличие |  |  |
|  |  | Барабан для сматывания шланга | наличие |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр шланга высокого давления | ≥ 8 | Миллиметр |  |
|  |  | Рабочее давление шланга высокого давления | ≥ 215 | Атмосфера |  |
|  |  | Масса катушки | ≥ 26 | Килограмм |  |
|  |  | Длина шланга высокого давления | ≥ 75 | Метр |  |