Тубус-смеситель «Рамбоджет» или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тубус-смеситель «Рамбоджет» или эквивалент | Внутренний диаметр | ≥ 51 | Миллиметр | ___ шт. |
|  |  | Длина | ≥ 410 | Миллиметр |  |
|  |  | Ширина | ≥ 100 | Миллиметр |  |
|  |  | Масса | ≥ 1,6 | Килограмм |  |
|  |  | Время замены картриджа | ≥ 15 | Секунда |  |
|  |  | Несмываемая маркировка, содержащая - название изделия - реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) | наличие |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации | ≥ 12 | Месяц |  |