Огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушитель ранцевый моторизованный ОРМ-4/25 или эквивалент | Назначение | Предназначен для тушения лесных пожаров высокодисперсной (мелкораспылённой) струей воды и растворов огнетушащих составов под давлением, а также для опрыскивания кустарников, деревьев и растений в питомниках |  | ___ шт. |
|  |  | Объем эластичного резервуара | ≥ 18 | Литр |  |
|  |  | Объём двигателя внутреннего сгорания | ≥ 25,4 | Сантиметр кубический |  |
|  |  | Мощность двигателя | ≥ 1,2 | Лошадиная сила |  |
|  |  | Продолжительность работы на полной заправке | ≥ 1,5 | Час |  |
|  |  | Давление струи | ≥ 25 | Атмосфера |  |
|  |  | Производительность | ≥ 4 | Литр в минуту |  |
|  |  | Масса | ≤ 8,5 | Килограмм |  |
|  |  | Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ) | ≥ 300х320х600 | Миллиметр |  |
|  |  | Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ) | ≥ 300х320х360 | Миллиметр |  |
|  |  | Комплект поставки: Складная телескопическая рама Заплечная емкость-мешок Двигатель Пистолет-распылитель Паспорт | ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 | Штука |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |  |