Термощуп для торфяных пожаров

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. показателя | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. и кол-во товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термощуп для торфяных пожаров | Назначение | Предназначен для измерения температуры очага торфяного пожара. Представляет собой длинный тонкий металлический щуп с термодатчиком на заостренном конце |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | __ шт. |
|  |  | Минимальная измеряемая температура | ≥ - 50 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальная измеряемая температура | ≥ + 300 | Градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Масса | ≥ 0,8 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Длина термощупа | ≥ 1530 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Ширина термощупа | ≥ 300 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Высота термощупа | ≥ 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Материал щупа | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Особенности конструкции | На заострённом конце щупа расположен термодатчик, а в ручку встроен жидкокристаллический экран для отображения показаний |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |